凤阳龙泽源光伏材料有限公司

凤阳龙泽源低压电缆采购招标澄清修改公告

各潜在投标人：

因生产场地实际情况，根据专业技术人员要求，本次低压电缆采购招标规格型号和数量按下表执行：

| 附件一:凤阳龙泽源各规格型号低压电缆需求数量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材 料 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 单价 | 数 量 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 配电室-分柜 | VV- 1×240 | 米 |  | 2000 |  |  |
| 2 | 分柜出线 | VV- 1×300 | 米 |  | 1200 |  |  |
| 3 | 分柜出线 | VV- 1×185 | 米 |  | 150 |  |  |
| 4 | 分柜出线 | VV-3×95+1×16 | 米 |  | 50 |  |  |
| 5 | 分柜出线 | VV-3×25+1×10 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 6 | 分柜出线 | vv- 3×16 | 米 |  | 500 |  |  |
| 7 | 分柜出线 | VV- 3×6 | 米 |  | 2000 |  |  |
| 8 | 控制线 | KVVR- 5×1.0 | 米 |  | 1200 |  |  |
| 9 | 分柜出线 | VV- 1×25 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 10 | 高压电缆 |  | 米 |  |  |  |  |
| 备注：1、本次采购各规格型号低压电缆耐压为1000伏。 2、第10项高压电缆因招标人具体规格型号未了解清楚，可能需要约200米，具体规格型号及数量要求待中标人中标后和专业技术人员商定后再定，中标人也可以按实际情况进行预报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

本次澄清修改后只对型号进行了修改，其对潜在投标人编制投标文件及投标报价不会产生很大影响，因此本次招标截止时间不变。

凤阳龙泽源光伏材料有限公司

2021年11月17日